УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО «ДШИ №3»

__________Александрова О.Ю.

«__» __________________ 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

«___»_____________2020г.

I. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №3»

1.2. Полный почтовый адрес объекта.

140204 Московская область г.Воскресенск, Московской обл., ул.Андреса дом 42

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажное, 840  кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  400 кв. м

1.4. Год постройки здания  1960 г., последнего капитального ремонта 2013.

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021  г., капитального: при наличии финансирования.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации(учреждения) (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):  Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №3», МУДО «ДШИ №3» .

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail.

140204, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 42, тел./факс: 8 496 445 90 07

e-mail: dshi3@mail.ru,  http://дши3.рф

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность);

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная);

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная);

1.11.Вышестоящая организация: Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации городского округа Воскресенск Московской области», Московская область,

г. Воскресенск, ул. Советская, д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: культура.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по слуху, с умственной отсталостью.

2.4. Виды услуг: дополнительное образование детей и взрослых.

2.5. Форма оказания услуг: на объекте.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количесвто обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка – инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

железнодорожный транспорт: от Москвы электричка Казанского направления, ст. пл.88 км, далее под мост к автобусной станции на автобус или маршрутное такси №14,№15,№16 до остановки пл.Горняков, далее пешком 270 м. до ул.Андреса дом 42.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от автобусной остановки до первого автомобильного поворота на ул. Первомайскую, далее прямо 100 м. до школы искусств.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 270 м

3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин

3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4.Перекрестки: нет

3.2.5.Информация на пути следования к объекту:  нет

3.2.6.Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | Передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | С нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | С нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | С нарушениями слуха | А |
| 6 | С нарушениями умственного развития | А |

*- указывается один з вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - Не организована доступность).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (О, К,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (О, К,Г,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (О, К,Г,У) |

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение (о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры):

ДП-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекта (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2021-2023 в рамках исполнения ПФХД (указывается наименование документа: программы, плана).

4.3. Ожидаемый результат (по состянию доступности) после выполнения работ по адаптации  ДП-И (К,О,С,Г,У).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование;

4.5. Информация размещена (обновлена)  на Карте доступности Субъекта Российской Федерации дата http://дши3.рф (наименование сайта, портала).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекта) от «____» _____________20    г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ________ от «_____»______________20      г.

3. Решения Комиссии ______________________ от «_____» ______________20     г.

Утверждаю:

Директор МУДО « ДШИ №3»                                       ______________________Александрова О.Ю.

«____» ________2020 г.

М.П.

Согласовано:

Представитель общественной организации инвалидов:	_____________________ Е.В.Дроздова

М.П.                                                                                                                    «____»___________2020 г.